| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| - 1 | - 20#534 | - 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； - 12月份废液倾倒未及时记录 | （1）4.2.3 （2）8.6.2 | 三天整改 |
| 2 | 20#518 | - 1.空调坏未维修； - 2.值日记录本记录不及时； - 3.钢瓶未逐个单独双重上下固定 | （1）7.1.1 （2）5.2.3 （3）8.5.2 | 七天整改 |
| 33 | 20#511 | - 钢瓶两个绑在一起，未逐个单独双重上下固定 | （1）8.5.2 | 七天整改 |
| 4 | 20#516 | - 1.危废投放登记本记录详细 |  |  |
| 5 | 20#509 | - 1.危废投放登记本记录较好 |  |  |
| 6 | 20#510 | - 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 7 | 20#464 | - 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； - 2.灭火器放置区被杂物遮挡 | （1）4.2.3 （2）6.1.1 | 三天整改 |
| 8 | 20#423 | - 危废投放登记本记录较好； - 抽查易制毒试剂乙醚账实相符 |  |  |
| 9 | 20#316 | - 1.抽查易制毒试剂氯仿账实相符 |  |  |
| 10 | 20#307-309 | - 实验区与学习区卫区分不明显，卫生脏乱差、零食满桌，无人开暖风机（谷莹秋）； - 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录（谷莹秋、神领弟、黄鹏）。 | （1）5.2.1，5.2.2 （2）4.2.3 | 三天整改 |
| 11 | 20#368 | - 钢瓶更换记录未记； - 钢瓶未逐个单独双重上下固定。 | （1）8.5.1 （2）8.5.2 | 七天整改 |
| 12 | 20#164 | - 生活垃圾、实验垃圾乱放混放、区分不清； - 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）8.6.2 （2）4.2.3 | 三天整改 |
| 13 | 20#162 | - 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 14 | 20#104 | - 钢瓶未逐个单独双重上下固定（刘飒）； - 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）8.5.2 （2）4.2.3 | 七天整改 |
| 15 | 20#105 | - 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 16 | 20#106 | - 1.消防沙内倒水、板结无法用于灭火（实验室进行电池实验）。 | （1）6.1.1 | 三天整改 |
| 17 | 20#108 | - 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； - 实验室无人门开。 | （1）4.2.3 （2）7.3.2 | 三天整改 |
| 18 | 20#112 | - 危废投放登记本记录不及时； - 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； - 易制毒、易制爆、普通试剂放在一个柜子里。 | （1）8.6.2 （2）4.2.3 （3）8.4.3，8.4.4 | 七天整改 |
| 19 | 19#走廊 | 1.应急喷淋装置未及时排查并记录 | （1）6.2.3 | 三天整改 |