附件

2025年秋季学期开学前校园安全自查检查表

单位：              时间：             检查人：

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 责任单位 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园安全 综合管理 | 1 | 校舍、楼梯栏杆、围墙、体育器材等设施设备是否存在安全隐患 | 后勤保障部 体育学院 |  |
|  | 2 | 校园安保人员配备、一键报警装置、视频监控系统运行情况 | 保卫处 |  |
|  | 3 | 核查校内快递企业相关资质持有情况，确认其是否配备进校快递二次安检机，检查实名收寄、开箱验视、过机安检三项制度是否严格落实。 | 后勤保障部 |  |
|  | 4 | 落实防欺凌、防暴恐、疏散逃生等安全教育及应急演练开展情况 | 保卫处 各学院 |  |
|  | 5 | 联合公安、市场监管、文广旅等部门排查整治校园周边网吧、流动摊贩、治安隐患等情况 | 保卫处 |  |
| 消防安全 | 1 | 重点排查教室、宿舍、食堂、实验室、图书馆等场所的消防通道，拆除影响逃生的障碍物 |  |  |
|  | 2 | 检查灭火器材、应急照明、烟感报警器等设施是否运行正常 | 保卫处 后勤保障部 |  |
|  | 3 | 电动自行车充电桩是否有自动断电装置、是否有灭火器、是否有隔离措施、是否存在电线私拉乱接等行为 |  |  |
|  | 4 | 清查违规搭建、动火作业等问题 |  |  |
| 实验室及 危化品 | 1 | 实验室相关安全管理制度及应急预案是否制定完善 | 实验室与设备管理处 相关学院 |  |
|  | 2 | 实验室危化品存储、使用、废弃处理等环节是否符合规定 |  |  |
|  | 3 | 实验室安全设施及个人防护器材配备是否规范 |  |  |
|  | 4 | 实验室重点部位设施设备是否运行正常、定期维护 |  |  |
| 学生宿舍安全 | 1 | 新建学生宿舍楼设施设备情况、宿舍卫生、周边环境安全等 | 后勤保障部 |  |
|  | 2 | 检查学生宿舍是否违规使用大功率电器、私拉乱接电线；是否存放易燃易爆、管制刀具等危险物品 |  |  |
|  | 3 | 检修设施设备，核对门窗、桌椅、床铺等家具是否完好无损，检查水电线路、灯具、水龙头、空调等设施是否能正常使用，有无漏水、漏电情况 |  |  |
|  | 4 | 检查宿舍卫生与环境情况，查看宿舍是否清洁，有无垃圾堆积，检查阳台、卫生间等区域是否存在卫生死角，确保整体居住环境卫生达标 |  |  |
| 食品安全 与卫生防疫 | 1 | 学校是否建立食品安全各项管理制度，并按要求开展食品安全自查，各项制度落实到位，记录准确、完整 | 后勤保障部 |  |
|  | 2 | 从业人员是否持有有效的健康证明，穿戴清洁工作衣帽，双手清洁，保持个人卫生。是否对各岗位从业人员进行相应的食品安全知识培训，并做好培训记录 |  |  |
|  | 3 | 责任督学是否每月按照校园食品安全“八项指标”进行监督 |  |  |
|  | 4 | 学校食堂是否落实“互联网+明厨亮灶” |  |  |
|  | 5 | 学校食堂布局环境是否整洁，墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢 |  |  |
|  | 6 | 是否按规定进行留样（每个品种留样量不少于125克，留样时间不少于48小时），并有留样记录 |  |  |
|  | 7 | 是否配备有效的清洗、消毒、保洁的设备设施，且数量满足实际需要 |  |  |
|  | 8 | 是否按要求规范配备“三防”设施，防治措施有效，不存在明显的有害生物活动迹象 |  |  |
|  | 9 | 使用二次供水的学校，开学前是否对管网水进行彻底排放，直接接入饮用的是否检测后再饮用。使用桶装水和直饮水的学校，是否严格落实学校饮用水各项卫生管理制度，确保学校饮用水安全 |  |  |
|  | 10 | 开学前学校是否集中开展环境卫生清理行动，开学后每周至少开展一次蚊媒孳生地巡查清理，开展各类传染病知识宣传，提升师生防病技能。是否切实做好因病缺课监测追踪，有效防范基孔肯雅热等传染病在学校传播的风险 |  |  |
| 校车及 交通安全 | 1 | 做好校车维修保养，杜绝“带病上路”及无证人员驾驶校车 | 党政办 |  |
|  | 2 | 教育学生注意交通安全，不乘坐非法营运车辆 | 各学院 |  |
|  | 3 | 做好校内小巴士运行安全相关检查，认真系统检查车况安全、安全设施配备、驾驶员资质及培训、路线与站点安全、应急预案与车辆消杀等方面是否符合相关规定 | 后勤保障部 |  |
|  | 4 | 协调公安机关完善学校门前交通安全设施，做好交通疏导 | 保卫处 |  |
| 燃气安全 | 1 | 是否建立燃气安全管理制度或操作规程，是否建立燃气事故应急处置方案，且每半年进行 1次应急处置演练 | 后勤保障部 |  |
|  | 2 | 是否安装可燃气体泄漏报警器，每年通过专业检测机构进行检定（校验）；学校每月至少检查一次燃气报警器完好程度、报警电磁阀是否能够自动切断 |  |  |
|  | 3 | 是否使用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，定期对“灶管阀”和连接软管进行检查 |  |  |
| 建筑施工 安全 | 1 | 学校是否制定并落实基建维修管理工作制度，建立健全安全预警机制 | 基建处 |  |
|  | 2 | 施工单位进场前是否进行安全生产培训和安全技术交底，施工作业人员能够正确使用施工器械设备、佩戴安全防护用品、掌握基本的逃生和紧急救援程序 |  |  |
|  | 3 | 施工现场是否配齐有关安全器材，施工人员做到会保养、会使用，施工区域设置明显的安全警示标识，高处作业、用电用火、易燃易爆和人员密集区域应做好施工隔离 |  |  |
|  | 4 | 施工现场特种作业人员是否持证上岗，确认特种作业范围和特种作业证时效，安全防护用品的配备和佩戴是否符合规范 |  |  |